## Slide 1: Status på fjernvarmedriften - nye aktiviteter
Avedøre Fjernvarme v/EBO Consult A/S
7. april 2022

## Slide 2: Nye driftsaktiviteter – 1. halvår 2022
December
Januar
Februar
Marts
Kedel kørsel
Lækage på gymnasiet
Vekslerblade skiftes
Besøg af datacentral
Renovering af låse i hoveddør
April
Maj
Centralen males
Rengøring
Notes: Der har i slutningen af året været en del kedel kørsel
HFS har gjort centralen ren (udefra kommende firma) som en del i aftalen om lån for opbevaring
En lækage på gymnasiet, i deres ventilations anlæg, føler fejl gav frostsprængning af i en veksler flade, vi mistede en tidlig morgen ca, 30 m2 vand, gynmasiet har direkte fjernvarme i deres anlæg.
Besøg af datacentralen for evt. leje af plads til servere og opstilling af varmepumper
2 møder med folkk udefra der gerne vil bruge / leje centralen til server plads, vi har kigget på plads til køletårn, varmepumpe og hvorledes vi kan komme ind på nettet. (erik ved mere)
Låse tøj i hoveddøren er skiftet til elektronisk, da det gamle nøgle er udgået, den gamle nøgle kan fortsat bruges men er nu aflastet af den elektroniske del.
Cedntralen er næsten malet færidg 2/3 den sidste del bliver til næste budget år

## Slide 3: Centralen
Renovering af veksler
Notes: 1,3 tom veksler plader 327 stk. stiftet til nye