## Ark1
Indbygnings værdier til IGGS
Markeret med grønt: | Værdier der allerede er i CTS. De skal finpudses og måske tegnes om
Markeret med gult: | Skal laves i IGGS, med i budget 2023
Markeret med orange: | Skal ikke laves. Lægges over afskrivningsskema
Avedøre Stationsby
PH - Værdi | Alarmer rettes til
Overløb, fra tank, trykholder anlæg | Max. alarm pr time eller dag. Denne skal kigges efter, om der er alarm på, så den ikke kommer til at stå og løbe, uden at tanken er overfyldt, og hvis der ikke kommer alarm fra trykholderanlægget. Der er her tale om den alarm, der kommer fra max påfyldning af tank.
Delstrømsfilter, måler for denne | Skiftes ud med digital måler og lægges ind med alarmer for flow m.m.. Det eksisterende vandur udskiftes.
Elmåler(hovedmåler for centralen) | For at forbedre overblik og for evt fremtidige besparelser (den der sidder ved transfomerstationen). Tallet skal kunne aflæses på en måde, så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.
(hoved gasmåler) | Ligesom olietankbeholdning er denne værdi også vigtig at kunne aflæse nemt, hvis det lader sig gøre. | Denne værdi lægges ikke ind i CTS men blot i driftsrapporten, da det vil blive for bøvlet og dyrt at trække den over måleren fra Evida.
Kedelforbrug måler | Ved kedelkørsel kan produktionen ses her, og tallene kan bruges ved andre sammenhænge. | Værdierne hentes fra VEKS, og der skal blot tegnes billede i IGGS.
Procesvarme for kedel 2 og 3 | Alarmer for manglende flow kan lægges over temperaturer og flow. Der skal sættes bus i måler. | Laves om til at kunne se m3-tallet. Skal kunne aflæses på en måde, så det giver overblik over en given periode Faceplate
Der er 5 objekter der skal lægges ind i IGGS x med kr. 25.000.-
Midt
PH - Værdi | Alarmer rettes til
(Telia måler) | Lægges ind på månedsgennemgang. De skal ikke afskrives ugentligt, da de kun skal bruges en gang om året til afregning med rette via økonomiafdelingen.
(Elmåler festsal) | Lægges ind på månedsgennemgang. De skal ikke afskrives ugentligt da de kun skal bruges en gang om året til afregning med rette via økonomiafdelingen.
(Elmåler kontor) | Lægges ind på månedsgennemgang. De skal ikke afskrives ugentligt, da de kun skal bruges en gang om året til afregning med rette via økonomi afdelingen.
Overløb fra tank, trykholderanlæg | Max. alarm pr time eller dag. Denne skal kigges efter, om der er alarm på, så den ikke kommer til at stå og løbe, uden at tanken er overfyldt, og hvis der ikke kommer alarm fra trykholderanlægget. Der er her tale om den alarm, der kommer fra max påfyldning af tank.
Delstrømsfilter, måler for denne | Skiftes ud med digital måler og lægges ind med alarmer for flow m.m.. Det eksisterende vandur udskiftes.
Elmåler(hovedmåler for centralen) | For at for bedre overblik og for evt fremtidige besparelser (den der sidder transfomerstationen). Tallet skal kunne aflæses på en måde, så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.
Kedelforbrugsmåler | Ved kedelkørsel kan produktionen ses her, og tallene kan bruges ved andre sammenhænge. | Værdierne hentes fra VEKS og der skal blot tegnes billede i IGGS
Hovedvandmåler koldt vand | Max. alarm pr time eller dag. Denne skal kigges efter, om der er alarm på, så den ikke kommer til at stå og løbe, uden at tanken er overfyldt.
Der er 5 objekter der skal lægges ind i IGGS x med kr. 25.000.-
Friheden
PH - Værdi | Alarmer rettes til
Elmåler(hovedmåler for centralen) | For at for bedre overblik og for evt. klarhed over fremtidige besparelser. Tallet skal kunne aflæses på en måde, så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.
Kedelforbrugsmåler | Ved kedelkørsel kan produktionen ses her, og tallene kan bruges ved andre sammenhænge. | Værdierne hentes fra VEKS, og der skal blot tegnes billede i IGGS
Der er 3 objekter der skal lægges ind i IGGS x med kr. 25.000.-
Nord
PH - Værdi | Alarmer rettes til
Overløb fra tank, trykholderanlæg | Max alarm pr. time eller dag. Denne skal kigges efter, om der er alarm på, så den ikke kommer til at stå og løbe, uden at tanken er overfyldt, og hvis der ikke kommer alarm fra trykholderanlægget. Der er her tale om den alarm, der kommer fra max påfyldning af tank.
Delstrømsfilter, måler for denne | Skiftes ud med digital måler og lægges ind med alarmer for flow m.m.. Det eksisterende vandur udskiftes.
Elmåler(hovedmåler for centralen) | For at for bedre overblik og for evt fremtidige besparelser (den der sidder ved transfomerstationen). Tallet skal kunne aflæses på en måde, så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.
Der er 2 objekter der skal lægges ind i IGGS x med kr. 25.000.-
Dansborg skolen
Overløb fra tank, trykholderanlæg | Max alarm pr time eller dag. Denne skal kigges efter, om der er alarm på, så den ikke kommer til at stå og løbe, uden at tanken er overfyldt, og hvis der ikke kommer alarm fra trykholderanlægget. Der er her tale om den alarm, der kommer fra max påfyldning af tank.
Delstrømsfilter, måler for denne | Skiftes ud med digital måler og lægges ind med alarmer for flow m.m.. Det eksisterende vandur udskiftes.
Elmåler(hovedmåler for centralen) | For at for bedre overblik og for evt fremtidige besparelser (den der sidder transfomer stationen). Tallet skal kunne aflæses på en måde, så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.
Der er 3 objekter der skal lægges ind i IGGS x med kr. 25.000.-
Avedøre skole
PH - Værdi | Alarmer rettes til
Overløb fra tank, trykholderanlæg | Max alarm pr time eller dag. Denne skal kigges efter, om der er alarm på, så den ikke kommer til at stå og løbe, uden at tanken er overfyldt, og hvis der ikke kommer alarm fra trykholderanlægget. Der er her tale om den alarm, der kommer fra max påfyldning af tank.
Delstrømsfilter, mål,er for denne | Skiftes ud med digital måler og lægges ind med alarmer for flow m.m.. Det eksisterende vandur udskiftes.
Elmåler(hovedmåler for centralen) | For at forbedre overblik og for evt fremtidige besparelser (den der sidder transfomerstationen). Tallet skal kunne aflæses på en måde, så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.
Der er 3 objekter der skal lægges ind i IGGS x med kr. 25.000.-